# АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 февраля 2024 года № 29

рп. Урдома

Об утверждении муниципальной целевой программы на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Архангельской области №284-пп от 28.03.2023 года «Об утверждении предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объёма расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь Уставом МО «Урдомское», Администрация муниципального образования «Урдомское» постановляет: :

- Утвердить муниципальную целевую программу на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Урдомское»                                                                          С.И. Якимов

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации МО «Урдомское»

от 28 февраля 2024 года № 29

Муниципальная целевая программа на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту:

«Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области»

в 2024-2025 годах».

Паспорт программы

Наименование Программы - Муниципальная целевая программа на разработку проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах».

Основание для разработки Программы - Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Архангельской области №284-пп от 28.03.2023 года «Об утверждении предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объёма расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; Федеральный проект «Чистая вода», включённый в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», утверждённая Постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп.

Основные разработчики Программы - Администрация МО «Урдомское»; Адрес: ул. Вычегодская, д.43, пос.Урдома, Ленский  район, Архангельская область, 165720; Тел./факс 8(81859) 6-36-90; Моб.тел. 8-911-592-50-03;

E-mail: adm_urdoma@mail.ru.

Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы

- разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение системы водоснабжения в рп. Урдома МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области» в 2024-2025 годах»

- Вид строительства и этапы разработки проектно-сметной и рабочей документации

Строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с возможностью реализации в 4 этапа:

- Реконструкция существующего водозабора и организация зон ЗСО I и II; строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией и резервуарами запаса чистой воды; строительство магистрального водопровода; демонтаж существующих водонапорных башен № 1 и № 2.

Виды работ:

- Проектом предусмотреть использование существующего водозабора, определить требуемый объем реконструкции:

- в частности, реконструкцию артезианской скважины №1,3 с очисткой от ила; артезианской скважины №2,4 с восстановлением работоспособности, в том числе очисткой от ила;

- установку скважинных павильонов и замену насосного оборудования. Необходимость установки дополнительного насосного оборудования уточнить в рамках проекта;

- организация зон ЗСО I и II;

- новое строительство магистрального водопровода, соединяющего существующий водозабор с Водоочистными сооружениями (ВОС);

- строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией (быстровозводимой, каркасной, материал стен «сендвич-панель») и резервуарами запаса чистой воды;

- демонтаж водонапорных башен № 1 и № 2 с рекультивацией прилегающей территории.

- Реконструкция сетей водоснабжения.

Виды работ:

Проектом предусмотреть реконструкцию участков водопроводной сети, в том числе расположенной в совместной прокладке с сетями теплоснабжения (расположение: Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, м-н «Первомайский», «Станционный»).

Общая протяжённость необходимых к реконструкции участков – 8569,2 м (8,57 км).

- Новое строительство сетей водоснабжения.

Виды работ:

Строительство водопроводных сетей общей протяжённостью (ориентировочно) - 11680 м (11,68 км) по микрорайонам: «Станционный», «Первомайский».

- Новое строительство сетей водоснабжения.

Виды работ:

Строительство водопроводных сетей общей протяжённостью (ориентировочно) - 8910 м (8,91 км) по микрорайонам: «Нянда», «Песочный», «Фазенда».

- Стадии разработки проекта (пусковые комплексы).

Первый пусковой комплекс (переоценка запасов питьевых вод)

Проведение переоценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами.

Второй пусковой комплекс (проектирование по объектам строительства/реконструкции)

Разработка проектной и рабочей документации, выполняемой в пять этапов:

I этап – предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания, разработка, согласование и утверждение основных технических решений (ОТР) по сооружаемым (реконструируемым) объектам;

II этап – получение положительного заключения государственной экспертизы выполненных инженерных изысканий;

III этап – разработка и согласование проектной документации с заказчиком и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области;

IV этап – экспертиза проектной документации;

V этап - разработка и согласование рабочей документации.

Основные характеристики

Технические параметры для разработки проектной документации приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий объект | Объект после реализации проекта |  |
| Водоисточник |  |  |  |
| Тип водоисточника/ особенности Местонахождение объекта | - Проектом предусмотреть реконструкцию существующего водозабора (подземный - артезианские скважины на территории группового водозабора, расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», рп. Урдома, ул.Строителей, д.40а) и организация зон ЗСО I и II. 2. В случае невозможности получения санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов: - артезианская скважина №1,2,3,4, санитарно-эпидемиологическим правилам и условиям безопасного использования для здоровья населения на используемые для центрального хозяйственно-питьевого водоснабжения водных объектов группового водозабора, предусмотреть проектом подключение к сетям водоснабжения существующего водозабора (подземный - артезианские скважины группового водозабора, расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», рп. Урдома, ул.К.Либкнехта) ООО «Газпром энерго» Северный филиал. - В случае технических препятствий или отсутствия согласования со стороны ООО «Газпром энерго» Северный филиал на подключение, проектом предусмотреть бурение новых артезианских скважин на территории определённой под размещение Водоочистных сооружений (ВОС). |  |  |
| Характеристика водоисточника | В настоящее время водозабор осуществляется из подземного источника (артезианские скважины) на территории группового водозабора. Вода не соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Идентификационные признаки объекта: - артезианская скважина №1 с кадастровым номером 29:09:010112:639, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 52 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 500 мм, реестровый № 1/04-00029, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №1; - артезианская скважина №2 с кадастровым номером 29:09:010112:637, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 50 м, площадь 1,7 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1450 до 500 мм, реестровый № 1/04-00030, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №2; - артезианская скважина №3 с кадастровым номером 29:09:010112:638, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 52 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 400 мм, реестровый № 1/04-00031, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №3; - артезианская скважина №4 с кадастровым номером 29:09:010112:636, назначение: сооружения гидротехнические, глубина 50 м, площадь 1,8 кв.м. Стальные трубы диаметром от 1500 до 350 мм, реестровый № 1/04-00032, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40а, строение №4. | Проектом предусмотреть использование существующего водозабора, определить требуемый объем реконструкции. Предусмотреть установку скважинных павильонов и замену насосного оборудования. Необходимость установки дополнительного насосного оборудования уточнить в рамках проекта. Организация зон ЗСО I и II Проектом предусмотреть: планировка территории, ограждение, оборудование дорог к сооружениям с твёрдым покрытием (ж/б плиты), организация освещения и видеонаблюдения территории, сбор и удаление ливневых и талых вод, озеленение. |  |
| Качественный химический состав исходной воды | В соответствии с протоколом лабораторных испытаний №2136 и 2137 от 20.07.2020 г. (Приложение 1,2), Экспертного заключения от 04.08.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Приложения 3,4), вода из артезианских скважин №1,3 водозабора по мутности и железу не соответствует требованиям СанПиН |  |  |
| Водоочистные сооружения (ВОС) |  |  |  |
| Тип (конструктивное исполнение) | Отсутствует. | Предусмотреть проектом строительство новой блочно-модульной станции очистки холодной питьевой воды совместно с водонасосной станцией (быстровозводимой, каркасной, материал стен «сендвич-панель») и резервуарами запаса чистой воды. Месторасположение уточнить проектом с учётом использования существующих сооружений объектов водоснабжения (на территории существующего водозабора или на свободной от застройки территории в кадастровом квартале 29:09:010111) (по согласованию с Заказчиком). Предусмотреть проектом устройство резервуара для приёма промывных вод с последующей перекачкой в канализацию согласно техническим условиям. |  |
| Планируемая среднесуточная производительность | Отсутствует. | 500 куб. м. Уточнить по результатам предпроектного обследования |  |
| Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте) | Отсутствует. |  | Технологическое оснащение ВОС, тип и марку оборудования ВОС определить проектом (выбор оборудования осуществить по результатам технико-экономического сравнения вариантов). |
| Площадка обслуживания | Отсутствует. |  | Предусмотреть площадки для обслуживания оборудования с твердым покрытием (ж/б плиты), вспомогательная территория - щебеночное покрытие, газоны, предусмотреть ограждение площадки ВОС, стационарное освещение, видеонаблюдение (по периметру). Решения уточнить проектом. |
| Требования к качеству воды | Качество питьевой воды, подаваемой населению в водопроводную сеть, не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |  | Качество питьевой воды, подаваемой населению в водопроводную сеть, должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", и не должна превышать Критерий существенного ухудшения качества питьевой воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды». |
| Водонасосные станции второго подъема (ВНС.) |  |  |  |
| Тип (конструктивное исполнение) | Отсутствует. | ВНС в (контейнерном) исполнении, быстровозводимые (каркасное) сооружение (материал стен «сендвич-панель»), уточнить проектом по результатам технико-экономического сравнения вариантов (рассмотреть возможность совмещенного исполнения станций ВОС, ВНС). |  |
| Планируемая среднесуточная производительность | Отсутствует. | 500 м3/сутки (уточнить проектом). |  |
| Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте) | Отсутствует. | Технологическое оснащение ВНС, тип и марку оборудования определить проектом. |  |
| Площадки обслуживания | Отсутствует. | Предусмотреть площадки для обслуживания оборудования с твердым покрытием (ж/б плиты), вспомогательная территория - щебеночное покрытие, газоны, предусмотреть ограждение площадки ВНС, стационарное освещение (по периметру). Решения уточнить проектом. |  |
| Водопроводные сети (ВС) - реконструкция |  |  |  |
| Ориентировочная длина трассы, км | Водопроводные сети с кадастровым номером 29:09:000000:1180, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 11552 м, реестровый № 1/04-00005, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома; Водопроводные сети с кадастровым номером 29:09:010113:485, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 1069,8 м, реестровый № 1/04-00028, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул. Октябрьская, строение 1; Вводопроводные сети с кадастровым номером 29:09:010109:30, назначение: сооружения гидротехнические, протяжённость 2378 м, реестровый № 1/04-00027, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул. Привокзальная, строение 1; Общая протяжённость водопроводных сетей составляет –14999,8 м. | Проектом предусмотреть реконструкцию участков водопроводных сетей (расположение: Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, м-н «Первомайский», «Станционный»). Общая протяжённость необходимых к реконструкции участков –8569,2 м (8,57 км). |  |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить по результатам инженерных изысканий, проектирования. |  |  |
| Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте) | Пропускная способность воды по трубопроводам составляет до 150 куб.м/сутки. Условное сечение Ду = от 25 до 100 мм. Материал – сталь, чугун. | Марку, диаметры труб определить проектом. Материал трубопроводов – ПНД (ГОСТ 18599-2001). Проектом предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок, распределительных колодцев. |  |
| Водопроводные сети (ВС) – новое строительство |  |  |  |
| Ориентировочная длина трассы, км | Отсутствуют | Строительство водопровода общей протяжённостью (ориентировочно) – 20590 м (20,59 км) по микрорайонам: «Нянда» -4484 м, «Песочный» - 2907 м, «Фазенда» - 1519 м. «Станционный» и «Первомайский» - 11680 м. с устройством водоразборных колонок, распределительных колодцев и пожарных гидрантов. Прохождение трассы согласовать с Заказчиком. |  |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить по результатам инженерных изысканий, проектирования. |  |  |
| Прочие особенности, включая рекомендации по типу оборудования (с уточнением в проекте) |  | Марку, диаметры труб определить проектом. Материал трубопроводов – ПНД (ГОСТ 18599-2001). Проектом предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок, распределительных колодцев. |  |
| Прочие объекты (водонапорные башни, скважины, резервуары чистой воды, КОС и т.д.) |  |  |  |
| Резервуар чистой воды: Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома. |  |  |  |
| Тип (конструктивное исполнение) | Отсутствуют | Определить проектом с учетом технико-экономического сравнения вариантов. Месторасположение уточнить проектом с учётом использования существующих сооружений объектов водоснабжения (по согласованию с Заказчиком). |  |
| Объём | Отсутствуют | Определить расчетом |  |
| Демонтаж следующих объектов |  |  |  |
| Тип (конструктивное исполнение) | Водонапорная башня №1 с кадастровым номером 29:09:010109:36, назначение: сооружения гидротехнические, фундамент бутовый, ствол башни кирпичный, шатёр башни кирпичный, общая площадь 20,4 кв.м., реестровый № 1/03-00020, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Привокзальная, д.1-а, корп.1; Водонапорная башня №2 с кадастровым номером 29:09:010112:640, назначение: сооружения гидротехнические, фундамент бутовый, ствол башни кирпичный, реестровый № 1/03-00015, Архангельская область, Ленский муниципальный район, городское поселение «Урдомское», рп.Урдома, ул.Строителей, д.40-а, корпус 1. | Предусмотреть проектом демонтаж водонапорных башен № 1 и № 2 с рекультивацией прилегающей территории |  |

Реализация данных мероприятий позволит участвовать в Федеральном проекте «Чистая вода», включённый в национальный проект «Жилье и городская среда», разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Региональной программе Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)», утверждённая Постановлением правительства Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп и других адресных программах, что позволит:

- обеспечить население рп.Урдома МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- повысит эффективность, устойчивость и надёжность функционирования систем водоснабжения;

- обеспечит условия для снижения издержек и повысит качество предоставления услуг по водоснабжению;

- повысит качество воды источников питьевого водоснабжения;

- повысит эксплуатационную надёжность источников питьевою водоснабжения;

- повысит качество жизни населения.

Сроки и этапы реализации Программы – 2024 – 2025 годы:

Объем и источники финансирования Программы

- 28 млн. 954 тысяч 000 рублей – бюджет Архангельской области (областной бюджет),

- 2 млн. 179 тысяч 333 рубля 33 коп - бюджет муниципального образования Урдомское

| Наименование работ | Сумма |
| --- | --- |
| ВСЕГО: | 31 133 333,33 |
| Из них на: |  |
| Разработка проектно-сметной и рабочей документации | 31 133 333,33 |

Прогнозируется привлечение средств областного бюджетов на условиях софинансирования в сумме 28 млн. 954 тысяч 000 руб.

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнением

- управление реализацией программы возлагается на главу администрации МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области.